许昌市文化投资有限责任公司

灞陵桥景区围墙工程维修询价文件

“许昌市文化投资有限责任公司关于灞陵桥景区围墙工程维修”的潜在投标人应在《许昌市投资集团有限公司》网站公示公告栏获取询价文件，并于2024年9月13日10点00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

(一)项目名称：灞陵桥景区围墙工程维修项目

(二)项目概况：本项目位于许昌市灞陵桥景区，工作内容：对倒塌围墙进行清理，平整地面、挖沟槽、砌墙、墙面抹灰刷漆、回填土方、清理垃圾，本项目包工包料。

(三)工期：合同签订后20日历天内。

(四)采购方式：询价。

(五)采购人：许昌市文化投资有限责任公司

(六)控制价：126686.01元(含税价)，超出此报价的为无效投标。

(七)质量要求：合格。

二、投标人资格要求

(一)具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

(二)未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人;“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;“中国社会组织公共服务平台”网站(www.chinanpo.gov.cn)严重违法失信名单的社会组织。（需投标单位自行查询，截图打印并加盖公司公章）

(三)投标人具有独立的法人资格，具有有效的企业营业执照及有提供本次采购内容的能力;经营范围需包括建设工程施工，同时具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的企业安全生产许可证（需提供复印件）;在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（需提供相关证书复印件及证明材料加盖公章）

(四)投标人拟派项目经理须具备建筑工程二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书及相关专业中级及以上职称证，近半年的连续三个月的社保证明，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（需提供相关证书复印件及证明材料加盖公章）

(五)本次招标不接受联合体竞标，不允许转包。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

(六)本项目资格审查贯穿招标全过程。

三、开标有关要求

(一)时间：2024年9月13日10点00分(北京时间)。

(二)地点：许昌市广电大厦18楼会议室(本项目采用不见面开标，投标人无须到现场)。

(三)本次评标方法为“低价中标”，若出现2家或2家以上相同最低报价，需进行二次报价。如果通过资格审查的某一投标单位价格明显低于其他投标单位，需提供相关证明材料。

(四)评标期间，投标人保持响应文件提供的联系方式畅通，评标小组随时可能对响应文件内容质询，投标人应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件要装订并密封，密封处加盖公司公章，一式3份。不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标，投标人提供的响应文件等相关资料概不退还。

五、其他事宜

(一)询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

(二)询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

(三)资料提交方式及截止日期：现场递交或邮寄均可，截止时间：2024年9月13日10：00，邮寄方式按收到时间为准。超出此时间提交的响应文件视为废标。

(四)资料提交或邮寄地点：许昌市东城区魏武大道和八一路交叉口许昌广电大厦18楼1801室。

(五)采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

(六)联系方式：吴先生 13903747165。

许昌市文化投资有限责任公司

2024年9月9日

附件：响应文件格式

（项目名称）

响应文件

响应人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    （签字或加盖姓名章）

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 灞陵桥景区围墙工程维修 | 大写： 小写： |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：

日期：  年  月   日

备注：需根据工程量清单提供分项报价表

二、灞陵桥景区围墙工程维修方案及工程量清单

（一）人工平整地面（宽度2米，长70米）。

（二）挖地基（70立方米）；打三七灰土（厚度0.1米）。

（三）地角75一层变62两层变50一层变37两层归24。

（四）墙柱地梁（7.74立方米）；模板需要83.28㎡，材质：水泥标号，基础绑扎直径 12mm钢筋,混凝土搅拌c25（钢材0.663吨）。

（五）砌墙（72.24立方米）；材质：烧结煤矸石普通砖。

（六）粉墙砂浆标号；院墙采用M7.5号砌筑砂浆和M7.5的粉刷砂浆。

（七）丙基酸刷两遍墙（批两遍打磨，刷丙基酸两遍）。

（八）回填（70立方米）材质：一类土，需购买土约40方。

（九）清理垃圾（清理砖杂以及挖杂物约20立方）。

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钩机人工平整地面 | 米 | 70 |  |
| 钩机挖地基 | 项 | 1 |  |
| 打三七土 | 平方 | 60 | 附墙柱地角需要加宽 |
| 附墙柱地梁 | 米 | 143.1 | 附墙柱均为5米一道，共15个 |
| 砌墙 | 平方 | 301 | 砌墙基础要加宽 |
| 粉墙双面粉 | 平方 | 518 | 两面粉刷厚度不低于20mm,粉刷面积518平方 |
| 丙基酸刷墙 | 平方 | 518 | 粉刷面积518平方，两面刷 |
| 回填 | 项 | 1 |  |
| 清理垃圾 | 项 | 1 |  |

三、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系供应商名称的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方项目名称项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人　 法人姓名系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方______________________项目的招标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：    （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |  |

五、投标承诺函

________（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方___年____月____日____（项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：

日　  期：      年    月    日

- 六、营业执照

【此处请提供营业执照复印件并盖公章】

七、其他需要提供的资料

（若没有可填无）