附页：

智算中心园区修缮前照片

一、门头字体、拉杆刷漆

- 墙体风化起皮

- 墙体沉淀断裂

- 窨井盖风化

- 其他

六、室外暴露的保温棉粉化，新风水管破裂。室外管道保温层风化脱落

- 七、室外摄像头：园区东南角、西侧道路南、西侧道路中，三路摄像头地埋网线更换；机房楼门头“中原人工智能计算中心”的灯牌不亮；清洗冷机翅片所需100米水管。